- Приложение № 2

к Уведомлению о проведении запроса предложений

от «09» октября 2024 г. №125

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (форма)

на право заключения с АО «МГЭС» договора

«Приобретение высоковольтного ввода 110 кВ».

Оформить на бланке участника закупки,

с указанием даты и исходящего номера

Дата ____________________

Куда: 666904, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Бодайбо, пер. Почтовый 1А.

Кому: АО «МГЭС»

| Карточка участника |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Поставщика |  |
| Полное наименование должности руководителя |  |
| Ф.И.О. руководителя (полностью) |  |
| Документы, подтверждающие полномочия руководителя (устав, приказ, доверенность) |  |
| Для ИП паспорт, свидетельство о регистрации |  |
| Для физических лиц паспорт |  |
| Ф.И.О. Главного бухгалтера (полностью) |  |
| Место нахождение |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОКПО |  |
| ОКОПФ |  |
| ОКФС |  |
| ОГРН |  |
| Код деятельности по ОКВЭД |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Расчетный счет |  |
| Корр. счет |  |
| БИК |  |
| Наименование Банка |  |
| Контактные данные: |  |
| Электронный адрес |  |
| Телефон/факс |  |
| Ответственное лицо по данной закупке |  |
| Телефон ответственного лица |  |
| Электронный адрес ответственного лица |  |

Уважаемые господа!

Ознакомившись с Вашим Уведомлением № 125 от «09» октября 2024 г., приглашающим к участию в размещении заказа путем запроса предложений, в целях приобретения нижеперечисленного товара (выполнения работ, оказания услуг) для производственных нужд АО «МГЭС», Поставщик__________________________________________________________________________________

(наименование подрядчика)

предлагает исполнить заявку в полном соответствии с вышеупомянутым «Уведомлением».

Следующая информация является неотъемлемой частью данного предложения.

Предложения необходимо направить с расчетом стоимости поставки до склада заказчика, а также до склада поставщика.

| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) | Срок поставки | Место поставки | Характеристика товара, работ, услуг (параметры и условия) | Цена за ед. изм. без НДС (руб) | Сумма без НДС (руб) | Сумма с НДС (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приобретение высоковольтного ввода 110 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по лоту: (сумма прописью: _________________________________________________________________) |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | Параметры предлагаемого оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготавливается по техническим условиям | ГКСЛ.686392.002 |  |
| 2 | Класс напряжения | 110 кВ |  |
| 3 | Наибольшее рабочее линейное напряжение | 135 кВ |  |
| 4 | Наибольшее рабочее фазное напряжение | 78 кВ |  |
| 5 | Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии / под дождём | 265 кВ/230 кВ |  |
| 6 | Напряжение полного грозового испытательного импульса | 550 кВ |  |
| 7 | Номинальный ток | 800 А |  |
| 8 | Ток термической стойкости Ith, 2с | 20 кА |  |
| 9 | Ток динамической стойкости Id | 50 кА |  |
| 10 | Сечение проводника при Imax | 400 мм2 |  |
| 11 | Уровень частичных разрядов | Не более 2 nКл при 2Uф |  |
| 12 | Предельный угол установки к вертикали | 900 |  |
| 13 | Испытательная одноминутная консольная нагрузка | 3150 Н |  |
| 14 | Полная длина пути утечки изоляции | Не менее 3900 мм |  |
| 15 | Разрядное состояние | 1290 мм |  |
| 16 | Климатическое исполнение и категория размещения ввода | 01 |  |
| 17 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | Не менее 9 баллов |  |
| 18 | Высота установки над уровнем моря | 3000 м |  |
| 19 | Внешняя изоляция/цвет | Фарфор / коричневый |  |
| 20 | Внутренняя изоляция | RIP |  |
| 21 | Количество необходимое к поставке | 1 шт. |  |

- Условие оплаты: _________________________________________________________________________________

- Я ознакомился, изучил и согласился с документацией для участия в запросе предложений, включая её техническую часть, влияющую на цену договора, а также условия договора подряда, в редакции АО «МГЭС» и подготовил свою заявку в соответствии с условиями, указанными в документации для участника запроса предложений, без каких-либо оговорок.

- На условия предложенной редакции договора выполнения работ согласен.

  - Система налогообложения участника (общая, упрощенная, пр.) _________________________________________

- Я обязуюсь в случае выбора меня (моей организации) победителем заключить договор, в соответствии с условиями запроса предложений и прилагаемым проектом договора и в соответствии с настоящей заявкой.

- Цены предполагаемых работ включают в себя все затраты, издержки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика/Подрядчика (налоги и сборы, связанные с исполнением настоящего договора). Цены договора товара являются фиксированными на весь период действия и изменению (увеличению) не подлежит.

- В случае, если нами не были учтены какие-либо расходы, связанные с осуществлением работ в соответствии с условиями документации о запросе предложений, данные обязательства будут выполнены в любом случае в полном соответствии с договором и в пределах предлагаемой нами цены договора.

- В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя, при этом победитель будет признан уклонившимся от заключения договора подряда, мы обязуемся подписать данный договор, в соответствии с утвержденными требованиями и условиями настоящей заявки.

- от  «   » ________ 2024 г.

Согласие на исполнение условий договора в редакции АО «МГЭС»

Участник открытого запроса котировок _____________________________________________  (полное наименование, ОГРН) в лице _____________________________________   действующего на основании ____________________________________________ ознакомился и изучил документацию для участия в конкурентной процедуре, включая техническую ее часть, влияющую на цену договора, а также условия договора, в редакции АО «МГЭС» и подготовил свою заявку в соответствии с условиями, указанными в документации для участника открытого запроса котировок, без каких-либо оговорок.

На условия предложенной редакции договора согласны.

Участник открытого запроса котировок обязуется в случае выбора победителем в проведении открытого запроса котировок заключить договор, в соответствии с условиями открытого запроса котировок и прилагаемым образцом договора.

С условиями проведения конкурентной процедуры согласны.

от  «   » ________ 2024 г.

Согласие на заключение соглашения об использовании электронных документов в редакции АО «МГЭС»

Участник открытого запроса котировок _____________________________________________  (полное наименование, ОГРН) в лице _____________________________________   действующего на основании ____________________________________________ ознакомился и изучил соглашение об использовании электронных документов.

На условия предложенной редакции соглашения об использовании электронных документов согласны.

Участник открытого запроса котировок обязуется в случае выбора победителем в проведении открытого запроса котировок заключить соглашение об использовании электронных документов, в соответствии с условиями открытого запроса котировок и прилагаемым образцом.

С условиями проведения конкурентной процедуры согласны.